УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

________________И.А. Алешина

«____» ________________20__ г.

Программа

проведения повторного  противопожарного инструктажа

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

План

проведения повторного противопожарного  инструктажа

| № п/п | Учебные вопросы | Время проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в общеобразовательном учреждении). | 20 мин. |
| 2. | Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. | 5 мин |
| 3. | Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества). | 15 мин. |
| 4. | Требования при тушении электрооборудования. | 10 мин. |
| 5. | Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. | 20 мин. |
| 6. | Способы сообщения о пожаре. | 5 мин. |
| 7. | Меры личной и коллективной безопасности при возникновении пожара. | 15 мин. |
| 8. | Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. | 20 мин. |
| 9. | Порядок действий по сигналу эвакуации. | 20 мин. |
| 10. | Порядок пользования первичными средствами защиты. | 10 мин. |
|  | ИТОГО: | 140 мин. |

Ответственный за пожарную безопасность             __________    Д.В. Козинов