УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_____________  И.А. Алешина

«____» ____________ 20___ г.

Программа

проведения вводного противопожарного инструктажа

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

- с сезонными работниками;

- с командированными в организацию работниками;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

План

проведения вводного противопожарного  инструктажа

| № п/п | Учебные вопросы | Время проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Основные понятия. Государственное регулирование в сфере пожарной безопасности. | 10 мин. |
| 2. | Общие сведения об организации о специфике и особенностях общеобразовательного учреждения по условиям пожаро-и взрывоопасности. | 10 мин. |
| 3. | Обязанности работников за соблюдением требований пожарной безопасности. | 10 мин. |
| 4. | Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. | 10 мин. |
| 5. | Ознакомление с противопожарным режимом в общеобразовательном учреждении. | 15 мин. |
| 6. | Действие руководителя при возникновении пожара | 5 мин. |
| 7. | Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара для персонала общеобразовательного учреждения: | 60 мин. |
| 7.1. | Практическая отработка планов эвакуации | 15 мин. |
| 7.2. | Действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю. | 5 мин. |
| 7.3. | Приемы и средства тушения загорания или пожара. | 20 мин. |
| 7.4. | Средства и меры личной и коллективной безопасности. | 20 мин. |
|  | ИТОГО: | 120 мин. |

Ответственный за пожарную безопасность   __________     Д.В. Козинов