**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор школы**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Алёшина**

**МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И. П. Монахова» ПЛАН**

**мероприятий по противопожарной безопасности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный за выполнение** | **Отметка** |
| 1 |  Переработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации в школе. | Постоянно | Ответственный за пожарное состояние школы |  |
| 2 | Издать приказ об утверждении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | Сентябрь | директор |  |
| 3 | Продолжить работу по изучению с работниками учреждения «Правил пожарной безопасности». | 1 раз в год | директор |  |
| 4 | Проводить с обучающимися беседы и занятия по «Правилам пожарной безопасности» согласно программе. | 1 раз в четверть | Преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 5 | Проводить с обучающимися инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале  | 1 раз в четверть | Классные руководители |  |
| 6 | Организовать инструктаж по «Правилам пожарной безопасности» со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале. | 2 раза в год | Директор, ответственный за пожарное состояние школы. |  |
| 7 | Провести практическое занятие с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | 1 раз в четверть | Директор, преподаватель-организатор ОБЖ |  |
| 8 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Апрель | Директор школы |  |
| 9 | Приобрести химические пенные огнетушители, а также произвести контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения.  | По мере необходимости | Козинов Д.В.Желенкова Н.Н. |  |
| 10 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легко открывающимися запорами и обозначить их светящимися табло от сети аварийного освещения, указательными знаками | Постоянно | Желенкова Н.Н. |  |
| 11 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Обслуживающая организация |  |
| 12 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | Администрация, ЗДПБ,преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители. |  |
| 13 | Разработать схему оповещения при пожаре. | Август | ЗДПБ |  |
| 14 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Желенкова Н.Н. |  |
| 15 | Проверка исправности системы АПС, устранение элементов неисправности | Постоянно | Желенкова Н.Н.Специалисты ООО «Стрелец» |  |

Преподаватель – организатор ОБЖ Д.В. Козинов